Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego w ramach Programu priorytetowego pn.: „Moja Woda”.

| Data odbioru: __.__.____r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Informacje dotyczące Inwestora: |  |  |
| Imię i nazwisko właściciela/współwłaściciela* budynku: ___________________________________________________________ |  |  |
| Adres: __-___ ____________________, ul. ______________________________________________ |  |  |
| - Informacje dotyczące Wykonawcy |  |  |
| Nazwa firmy :______________________________________________________________________ |  |  |
| Adres: __-___ ____________________, ul. ______________________________________________ |  |  |
| - Podstawa wykonania prac: |  |  |
| Umowa nr __________________, zawarta w dniu: __.__.____r. |  |  |
| - Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi*: |  |  |
| 4.1. zainstalowano zbiorniki retencyjne nadziemne otwarte/zamknięte o łącznej pojemności …..…... m3 (min. wart. 2m3) w liczbie sztuk………………. |  |  |
| 4.2. zainstalowano zbiorniki retencyjne podziemne zamknięte o łącznej pojemności ...……. m3 (min. wart. 2m3) w liczbie sztuk………………. . 4.3 wykonano instalację do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte typu „oczko wodne”), w postaci: ……………………………………………………………………………………… 4.4. wykonano instalację do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych), w postaci: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.5. wykonano instalację do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy”. 4.6. wykonano instalację do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika), w postaci: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| - Dokonano uruchomienia zainstalowanego zbiornika/ urządzenia/ instalacji* - Przeprowadzono próbę szczelności i działania zbiornika/ urządzenia/ instalacji* - Inwestor oświadcza, że wymienione wyżej urządzenia zainstalowano na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, który jest oddany do użytkowania/ eksploatowany* zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Lokalizacja inwestycji: Adres: __-___ ____________________, ul. ______________________________________________ |  |  |
| - Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych urządzeń/*. - Ponadto inwestor oświadcza, że na terenie nieruchomości znajduje się zainstalowany przed dniem 01.01.2023 roku eksploatowany/a wcześniej, sprawny/a i funkcjonujący/a*: 9.1. zbiornik retencyjny nadziemny/podziemny o pojemności …….m3 (min. wart. 2 m3) w liczbie sztuk …………... 9.2.instalacja (podać rodzaj) …………………………………………………………………………………… |  |  |
| …………………………………………….……Inwestor |  | ……………………………………………………Wykonawca |

* - niepotrzebne skreślić lub usunąć